A2-06 · SAĞLIK VE BİYOMEDİKAL BİLİŞİM

### Derivasyon Sayısı Azaltılmış EKG Sınıflandırmasında Belirsizlik Kalibrasyonu, Seçici Tahmin ve Yaş Grubu Adaleti: Veri Kümeleri Arası Bir Değerlendirme

Uncertainty Calibration, Selective Prediction and Age-Group Fairness in Reduced-Lead ECG Classification: A Cross-Dataset Evaluation

| ZORLUK Orta | UYGUN DERS Her ikisi | EKİP 2-3 öğrenci | ETİK KURUL Hayır | DONANIM Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Uygunluk değerlendirmesi — ortalama 4.2/5

| ÖZGÜNLÜK | YAPILABİLİRLİK | BİLDİRİ | 2209-A | KAYNAK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |

Yaş-derivasyon etkileşimi yalnız doğrulukla ve ön baskıda incelenmiş [2]; kalibrasyon, konformal kapsama ve seçici tahmini dış veri kümeleri ve yaş gruplarıyla birleştiren bir çalışma bulunamadı. Tüm veriler açık, 1B modeller ucuz.

#### Özet

Giyilebilir cihazlar tek veya az derivasyonlu EKG kaydeder; 12 derivasyonla eğitilmiş derin modellerin derivasyon azaldığında hem doğruluğu hem güven tahminleri bozulabilir. Proje, 12→6→2→1 derivasyon senaryolarında ve veri kümeleri arası kaymada kalibrasyonu, seçici tahmini (belirsiz vakaları hekime yönlendirme) ve yaş grubu farklarını ölçerek güvenilir bir değerlendirme çerçevesi sunar.

#### Problem ve motivasyon

Atriyal fibrilasyon ve diğer ritim bozukluklarının giyilebilir cihazlarla taranması hızla yaygınlaşmaktadır. Ancak bu cihazlar klinik 12 derivasyonlu EKG'ye göre çok daha az uzamsal bilgi içerir ve farklı hastane/cihaz verilerinde kayma oluşur. Bir modelin yalnız doğru olması değil, ne zaman emin olmadığını bilmesi de klinik güvenlik için kritiktir; özellikle yaşlı hastalar gibi alt gruplarda performans kaybı eşitsizlik yaratabilir.

#### Literatürdeki boşluk

PTB-XL açık, büyük ölçekli 12 derivasyonlu EKG kıyaslaması olarak yaygınlaşmış [1], standart mimari kıyaslamaları [6] ve öznitelik düzeyindeki genişletmesi [4] ile desteklenmiştir. PhysioNet/CinC 2021 analizi, farklı kurumların veri kümeleri arasında etiket ve popülasyon heterojenliğinin performansı belirgin biçimde düşürdüğünü göstermiştir [5]. Yakın tarihli bir ön baskı derivasyon azaltmanın 75 yaş üstü hastalarda doğruluğu orantısız biçimde düşürdüğünü göstermiş, ancak yalnız doğruluğu incelemiştir [2]. Belirsizlik-farkındalıklı EKG ağları MC Dropout ve topluluklarla güvenilirliği iyileştirmiş, fakat değerlendirme veri kümesi içi ve tam derivasyonludur [3]; tek derivasyonlu tüketici cihazlarında kalibre edilmiş belirsizlik ise QTc regresyonu için ele alınmıştır [7]. Sıcaklık ölçekleme [8] ve konformal tahmin [9] gibi yerleşik araçların; derivasyon azaltma, veri kümeleri arası kayma ve yaş gruplarına göre seçici tahminle birlikte ritim/tanı sınıflandırmasında değerlendirildiği bir çalışma bulunmamaktadır.

#### Yakın çalışmalar ve bu projenin farkı

| Yakın çalışma | Bu projenin farkı |
| --- | --- |
| Tiruwa ve ark. (2026, ön baskı) [2] | Derivasyon azaltmanın yaşlılarda doğruluğu düşürdüğünü gösteriyor; biz aynı etkileşimi kalibrasyon, konformal kapsama ve seçici tahmin açısından ve dış veri kümelerinde test ediyoruz. |
| UCTECG-Net (Asgharnezhad ve ark., 2026) [3] | Belirsizliği tam derivasyonlu, veri kümesi içi ritim sınıflandırmada iyileştiriyor; biz belirsizlik yöntemlerini 12→1 derivasyon ve veri kümeleri arası kaymada karşılaştırıyoruz. |
| Doggart ve ark. (J. Electrocardiol., 2025) [7] | Tek derivasyonlu cihazlarda kalibre belirsizliği QTc regresyonu için ele alıyor; biz çok etiketli tanı sınıflandırmasında konformal küme kapsaması ve yaş grubu adaletine odaklanıyoruz. |
| PhysioNet/CinC 2021 analizi (Reyna ve ark., 2022) [5] | Veri kümeleri arası heterojenliği doğruluk/yarışma skoru ekseninde raporluyor; biz aynı kaymanın güven tahminleri ve hekime yönlendirme kararları üzerindeki etkisini ölçüyoruz. |

#### Araştırma soruları

- RQ1: Derivasyon sayısı azaldıkça ve veri kümesi değiştikçe (PTB-XL→Chapman/Georgia) ECE ve seçici tahmin (AURC) nasıl değişir?

- RQ2: Sıcaklık ölçekleme, derin topluluk, MC Dropout ve konformal tahmin yöntemlerinden hangisi az derivasyonlu ve kaymalı senaryoda en güvenilir belirsizliği sağlar?

- RQ3: Kalibrasyon ve seçici tahmin performansı yaş ve cinsiyet gruplarında eşit midir; belirsizlik tabanlı yönlendirme grup farklarını azaltır mı?

#### Hipotez

Derivasyon azaltma doğruluktan daha hızlı biçimde kalibrasyonu bozar ve bu bozulma ileri yaş grubunda daha büyüktür; derin topluluk + sınıf koşullu konformal tahmin kombinasyonu, 1 derivasyonlu kaymalı senaryoda hedef kapsama oranını korurken yaş grupları arası AURC farkını azaltır.

#### Yöntem

- Veri: PTB-XL önerilen 10 katı (1-8 eğitim, 9 doğrulama/kalibrasyon, 10 test), 100 Hz, 10 s. Dış test: PhysioNet/CinC 2021 içindeki Georgia (G12EC) ve CPSC 2018 alt kümeleri ile Chapman-Shaoxing-Ningbo (ecg-arrhythmia) veri tabanı; tümü 100 Hz'e yeniden örnekleme ve 10 s kırpma.

- Etiketler: SNOMED-CT kodlarından ortak bir hedef kümesi — NORM, AF/AFL, 1. derece AV blok, LBBB, RBBB, PVC/PAC, uzun QT/ST-T değişikliği gibi tüm kaynaklarda bulunan 6-8 sınıf (çok etiketli, sigmoid). Eşleme tablosu açık paylaşılır; eşleşmeyen sınıflar değerlendirme dışı.

- Modeller: xResNet1d-101 (PTB-XL kıyaslama mimarisi [6], ~1,8M) ve hafif 1B-CNN (4 blok, ~0,3M); derivasyon konfigürasyonları 12, 6 (uzuv), 2 (I, II) ve 1 (I). Her konfigürasyon ayrı eğitilir; ayrıca 12'de eğitilip derivasyon maskelenerek test edilen 'maskeleme' varyantı. AdamW lr=1e-3, one-cycle, 50 epoch, batch 128.

- Belirsizlik yöntemleri: sıcaklık ölçekleme (sınıf başına, kat 9'da) [8]; MC Dropout (p=0,2, T=30); 5 üyeli derin topluluk; bölünmüş konformal tahmin — çok etiketli için sınıf başına ikili LAC ve sınıf koşullu (Mondrian) varyant, α=0,1 [9]. MAPIE ve kendi uygulamamız.

- Seçici tahmin: belirsizlik skoru (maks. olasılık, entropi, topluluk varyansı) ile en belirsiz %10 / %20 kaydın hekime yönlendirilmesi; risk-kapsama (AURC) eğrileri.

- Değerlendirme: makro AUROC, makro F1 (sınıf başına eşik kat 9'da), ECE (15 kutu, sınıf başına ortalama), Brier, AURC, konformal marjinal ve sınıf koşullu kapsama, ortalama küme boyutu; yaş (<40, 40-60, 60-75, 75+) ve cinsiyete göre tabakalı raporlama (ΔECE, ΔAURC).

- İstatistik: her konfigürasyon 5 tohum; test kaydı düzeyinde 1.000 tekrarlı bootstrap %95 GA; grup farkları için bootstrap fark GA'sı ve permütasyon testi; yöntem karşılaştırmasında tohum-eşleştirilmiş Wilcoxon (Holm).

#### Deney tasarımı

Bağımsız değişkenler: derivasyon konfigürasyonu (12/6/2/1; ayrı eğitim vs maskeleme), model (xResNet1d-101, hafif CNN), belirsizlik yöntemi (yok, sıcaklık, MC Dropout, topluluk, konformal, topluluk+konformal), test alanı (PTB-XL, Georgia, CPSC, Chapman-Ningbo, CinC 2017), demografik grup (yaş 4 grup, cinsiyet). Bağımlı değişkenler: makro AUROC, F1, ECE, Brier, AURC, kapsama, küme boyutu, grup farkları. Ablasyonlar: kalibrasyon kümesinin kaynağı (PTB-XL kat 9 vs hedef alandan 200 kayıt), konformal skor (LAC vs APS), yönlendirme oranı (%10/%20). Tekrar: 5 tohum. İstatistik: kayıt düzeyinde bootstrap %95 GA; grup farkları için permütasyon testi; yöntemler arası tohum-eşleştirilmiş Wilcoxon (Holm, α=0,05).

#### Bildirideki ana tablo (taslak)

|  | Makro AUROC (PTB-XL) | Makro AUROC (Chapman-Ningbo) | ECE (dış) | AURC (dış) | Konformal kapsama (hedef 0,90) | Ort. küme boyutu | ΔECE (75+ vs <40) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-derivasyon, kalibrasyonsuz | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 → 1 maskeleme | — | — | — | — | — | — | — |
| 1-derivasyon, kalibrasyonsuz | — | — | — | — | — | — | — |

|  | Makro AUROC (PTB-XL) | Makro AUROC (Chapman-Ningbo) | ECE (dış) | AURC (dış) | Konformal kapsama (hedef 0,90) | Ort. küme boyutu | ΔECE (75+ vs <40) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-derivasyon + sıcaklık ölçekleme | — | — | — | — | — | — | — |
| 1-derivasyon + MC Dropout | — | — | — | — | — | — | — |
| 1-derivasyon + derin topluluk | — | — | — | — | — | — | — |
| 1-derivasyon + topluluk + sınıf koşullu konformal | — | — | — | — | — | — | — |

Ana tablo xResNet1d-101 için; derivasyon azaltma ve veri kümesi kaymasının kalibrasyonu ve yaş grubu farklarını nasıl etkilediği ve hangi yöntemin kapsamayı koruduğu.

#### Veri setleri (4)

| PTB-XL (v1.0.3) eğitim ✓ link doğrulandı | 18.885 hastadan 10 s'lik 12 derivasyonlu 21.837 EKG kaydı (makaledeki v1.0.0 sayıları; v1.0.3'te küçük düzeltmeler) (100/500 Hz); SCP-ECG ifadeleri, yaş/cinsiyet ve önerilen 10 kat. Boyut: Sıkıştırılmamış 3,0 GB (ZIP 1,7 GB) · Lisans: CC BY 4.0 (PhysioNet sayfası) · Erişim: açık https: /physionet.org/content/ptb-xl/ Tanıtan makale: 10.1038/s41597-020-0495-6 |
| --- | --- |
| PhysioNet/CinC Challenge 2021 (Georgia G12EC, CPSC 2018 vb.) alanlar arası test ✓ link doğrulandı | Farklı kurum/ülkelerden 12 derivasyonlu EKG'ler, SNOMED-CT etiketleri, yaş/cinsiyet başlık bilgisi; veri kümeleri arası kayma için dış test. Boyut: Sıkıştırılmamış 12,6 GB · Lisans: CC BY 4.0 (PhysioNet sayfası) · Erişim: açık https: /physionet.org/content/challenge-2021/ Tanıtan makale: 10.1088/1361-6579/ac79fd |
| Chapman-Shaoxing S Ningbo 12-lead ECG (ecg-arrhythmia) alanlar arası test ✓ link doğrulandı | Çin'deki iki hastaneden 10 s'lik 12 derivasyonlu 45.152 kayıt, SNOMED-CT ritim/durum etiketleri ve yaş/cinsiyet. Boyut: Sıkıştırılmamış 5,1 GB (ZIP 2,3 GB) · Lisans: CC BY 4.0 (PhysioNet sayfası) · Erişim: açık https: /physionet.org/content/ecg-arrhythmia/ Tanıtan makale: 10.1038/s41597-020-0386-x |
| PhysioNet/CinC Challenge 2017 (AliveCor tek derivasyon) test ✓ link doğrulandı | Tek derivasyonlu el cihazı kayıtları (8.528 eğitim kaydı; normal, AF, diğer ritim, gürültülü); gerçek tek derivasyonlu dış test (yalnız AF/normal ekseni). Boyut: ZIP 1,4 GB · Lisans: Açık erişim; dosya lisansı PhysioNet sayfasında belirtilmiş · Erişim: açık https: /physionet.org/content/challenge-2017/ Tanıtan makale: 10.22489/cinc.2017.065-469 |

#### Baseline ve metrikler

Baseline: kalibrasyonsuz 12 derivasyonlu model; yalnız sıcaklık ölçekleme; maskeleme varyantı (12'de eğit, az derivasyonda test). Metrikler: makro AUROC, F1, ECE, Brier, AURC, konformal marjinal/sınıf koşullu kapsama ve ortalama küme boyutu, grup bazında farklar (ΔECE, ΔAURC, Δkapsama).

Design Project kapsamı

PTB-XL üzerinde 12/1 derivasyon için iki model, sıcaklık ölçekleme ve MC Dropout ile kalibrasyon analizi; yaş grubu raporu.

Bitirme Ödevi kapsamı

Tüm derivasyon konfigürasyonları, dış veri kümeleri, derin topluluk ve konformal tahmin, seçici tahmin senaryosu, açık kaynak değerlendirme hattı ve bildiri.

#### 14 haftalık takvim

- Haka 1-2: Literatür, veri indirme, etiket eşleme ve ön-işleme hattı.

- Haka 3-4: 12 derivasyonlu baseline'ların eğitimi.

- Haka 5-6: Derivasyon azaltma deneyleri.

- Haka 7-8: Kalibrasyon ve belirsizlik yöntemleri.

- Haka 9-10: Dış veri kümeleri ve konformal tahmin.

- Haka 11-12: Yaş/cinsiyet grubu analizleri ve seçici tahmin.

- Haka 13-14: Bildiri yazımı, kod paylaşımı.

#### İş paketleri

| İş paketi | Süre | Sorumlu | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| İP1 Veri hattı ve etiket eşleme | Haka 1-3 | Öğrenci A | PTB-XL/CinC 2021/Chapman-Ningbo/CinC 2017 indirme ve ön-işleme, SNOMED ortak etiket tablosu |
| İP2 Modeller ve derivasyon deneyleri | Haka 3-7 | Öğrenci B | 2 model × 4 derivasyon × 5 tohum ağırlıkları ve temel sonuçlar |
| İP3 Belirsizlik ve konformal yöntemler | Haka 6-10 | Öğrenci C | Sıcaklık, MC Dropout, topluluk, konformal uygulamaları ve kapsama analizi |
| İP4 Dış test, yaş/cinsiyet ve seçici tahmin | Haka 9-12 | Öğrenci A + C | Dış veri kümesi sonuçları, grup tabakalı tablolar, risk-kapsama eğrileri |
| İP5 İstatistik, açık kod ve bildiri | Haka 12-14 | Tüm ekip | Bootstrap/permütasyon analizleri, açık kaynak değerlendirme hattı, bildiri |

#### Başarı kriterleri

- PTB-XL 'all' veya 'superdiagnostic' görevinde xResNet1d-101 makro AUROC'unun yayımlanmış kıyaslamaya [6] ±0,01 yakın yeniden üretilmesi

- 4 derivasyon konfigürasyonu × 2 model × 5 tohum × 4 dış test alanı için eksiksiz tablo

- Konformal yöntemin dış alanlarda marjinal kapsamayı 0,90 ± 0,03 aralığında tutup tutmadığının raporlanması

- Derivasyon azaltmanın ECE'yi AUROC'tan daha hızlı bozduğu hipotezinin bootstrap GA ile test edilmesi

- Yaş grubu farklarının (ΔECE, ΔAURC) GA'larıyla raporlanması ve kodun açık paylaşımı

#### Gerekli beceriler

Python/PyTorch · Biyomedikal sinyal işleme (EKG, WFDB) · Olasılık kalibrasyonu ve konformal tahmin · Çok etiketli sınıflandırma metrikleri · İstatistiksel test ve alt grup analizi

#### Donanım ve bütçe

Fiziksel donanım gerekmez; 1B modeller tek tüketici GPU'sunda veya ücretsiz bulutta eğitilebilir; topluluk eğitimleri için ek bulut saati ve depolama. Tahmini toplam ~4.600 TL (ayrıntı: butce_kalemleri).

#### 2209-A bütçe kalemleri

| Bulut GPU (~120 saat; topluluk eğitimleri) | 2.800 TL |
| --- | --- |
| Harici SSD 1 TB (veri ve model depolama) | 1.800 TL |
| Toplam | 4.600 TL |

#### Başlangıç araçları

- ecg_ptbxl_benchmarking (https://github.com/helme/ecg_ptbxl_benchmarking): PTB-XL katları ve xResNet1d/ Inception1D kodu

- wfdb-python: PhysioNet WFDB kayıtlarını okuma

- MAPIE (https://github.com/scikit-learn-contrib/MAPIE): konformal tahmin

- conformal-prediction (https://github.com/aangelopoulos/conformal-prediction): konformal örnek dekerleri

- NeuroKit2 (https://github.com/neuropsychology/NeuroKit): EKG ön-işleme ve sinyal kalitesi

- PyTorch + torchmetrics (CalibrationError)

#### Beklenen çıktılar

Az derivasyonlu EKG için güvenilirlik ve adalet kıyaslaması; yöntem önerileri; açık kaynak hat; 1 bildiri (TIPTEKNO veya CinC).

#### Hedef konferanslar

Ulusal: TIPTEKNO, SIU, UBMK, ASYU

Uluslararası: Computing in Cardiology (CinC), IEEE EMBC, IEEE BHI, MICCAI UNSURE Workshop

#### TÜBİTAK 2209-A gerekçesi

Özgün değer: Derivasyon azaltma, veri kümeleri arası kayma, belirsizlik kalibrasyonu ve yaş grubu adaletini ilk kez tek bir deney tasarımında birleştirerek giyilebilir EKG yapay zekâsının güvenilirliğini ölçülebilir kılar.

Yaygın etki: Giyilebilir kardiyak tarama sistemlerinde hangi durumlarda hekime yönlendirme yapılması gerektiğine dair kanıt sağlar; yaşlı hastalarda güvenli kullanım için düzenleyici değerlendirmeye katkı sunar.

#### Riskler ve önlemler

- Veri kümeleri arası etiket tanımlarının uyumsuzluğu → SNOMED kodlarıyla ortak üst sınıf eşlemesi ve yalnız eşleşen sınıfların değerlendirilmesi.

- Dış veri kümelerinde yaş bilgisinin eksik olması → yaş analizleri PTB-XL ve yaş bilgisi olan alt kümelerle sınırlandırılır.

- Topluluk eğitiminin hesap maliyeti → hafif CNN ile 5 üyeli topluluk ve erken durdurma.

#### Öğrenci önce bunları okusun

- [1] PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset — Veri kümesinin yapısı, etiketleri ve önerilen katlar; tüm deneylerin temeli.

- [9] A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification — Konformal tahmini uygulamalı öğrenmek için en hızlı giriş; kapsama ve küme boyutu metrikleri.

- [5] Issues in the automated classification of multilead ecgs using heterogeneous labels and populations — Veri kümeleri arası etiket/popülasyon heterojenliğinin neden kritik olduğunu ve dış test tasarımında dikkat edilecekleri gösterir.

Bildiri taslağı

When Fewer Leads Mean Less Trust: Calibration, Conformal Coverage and Age-Group Disparities of Reduced-Lead ECG Classifiers under Cross-Dataset Shik

Wearable devices record one or a few ECG leads, yet most deep ECG classifiers are developed on 12-lead data and evaluated only on accuracy within a single dataset. We study how lead reduction (12, 6, 2 and 1 leads) and cross-dataset shik (PTB-XL to Georgia, CPSC 2018, Chapman–Ningbo and single-lead PhysioNet 2017 recordings) affect not only discrimination but also calibration, selective prediction and conformal coverage, stratified by age and sex. We compare temperature scaling, Monte Carlo dropout, deep ensembles and split and class-conditional conformal prediction on two 1D convolutional architectures over a shared SNOMED-CT label space. We hypothesize that lead reduction degrades calibration faster than AUROC, that this degradation is largest in patients aged 75 and above, and that ensembles combined with class-conditional conformal prediction keep coverage near the nominal level while narrowing age-group gaps in risk–coverage curves. All results are reported over five seeds with bootstrap confidence intervals, and the label mapping and evaluation pipeline will be released.

#### Kaynaklar

- Patrick Wagner et al. (2020). PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset. Scientific Data. doi:10.1038/ s41597-020-0495-6

21.837 kayıtlık açık 12 derivasyonlu EKG veri kümesini demografi ve önerilen katlarla sunar. — scite: destekleyen 0, karşıt 0, atıf 1451 · kaynak: scite

- Kabi Raj Tiruwa et al. (2026). Wearable-Grade Lead Reduction Disproportionately Degrades ECG AI Performance in Elderly Patients: Evidence from PTB-XL and MIT-BIH. openRxiv (preprint). doi:10.64898/2026.06.12.26355537

1 derivasyona inildiğinde 75+ yaş grubunda doğruluğun 14,1 puan, <40 grubunda 0,4 puan düştüğünü gösterir; kalibrasyon ve belirsizlik incelenmemiştir. — atıf 0 · kaynak: scite

- Hamzeh Asgharnezhad et al. (2026). UCTECG-Net: Uncertainty-aware Convolution Transformer ECG Network for Arrhythmia Detection.

arXiv. doi:10.48550/arxiv.2602.16216

MC Dropout ve topluluklarla EKG belirsizliğini iyileştirir; değerlendirme MIT-BIH/PTB üzerinde veri kümesi içidir. — atıf 0 · kaynak: scite

- Nils Strodthoff et al. (2023). PTB-XL+, a comprehensive electrocardiographic feature dataset. Scientific Data. doi:10.1038/ s41597-023-02153-8

PTB-XL'i öznitelik ve otomatik tanı ifadeleriyle genişleterek karşılaştırmalı ML değerlendirmesini kolaylaştırır. — scite: destekleyen 0, karşıt 0, atıf 68 · kaynak: scite

- Matthew A. Reyna et al. (2022). Issues in the automated classification of multilead ecgs using heterogeneous labels and populations.

Physiological Measurement. doi:10.1088/1361-6579/ac79fd

PhysioNet/CinC 2021 yarışmasının sonuçlarını analiz eder: farklı kurum/ülke veri kümeleri arasında etiket tanımı ve popülasyon heterojenliği nedeniyle performansın düştüğünü, yarışmanın farklı derivasyon sayısı (12'den 2'ye) senaryoları üzerinden tartışır; dış test tasarımımızın temel referansı. — atıf 51 · kaynak: OpenAlex

- Nils Strodthoff et al. (2020). Deep Learning for ECG Analysis: Benchmarks and Insights from PTB-XL. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. doi:10.1109/jbhi.2020.3022989

PTB-XL üzerinde xResNet1d, Inception1D, LSTM gibi mimarilerin standart kıyaslamasını ve açık kodunu sunar; baseline mimarilerimiz ve katlarımız buradan alınır. — atıf 22 · kaynak: OpenAlex

- Peter Doggart et al. (2025). Are single-lead consumer ECG devices enough for accurate QTc monitoring? A calibrated uncertainty AI approach. Journal of Electrocardiology. doi:10.1016/j.jelectrocard.2025.153977

Tek derivasyonlu tüketici EKG cihazlarında QTc ölçümü için kalibre edilmiş belirsizlikli derin regresyon önerir; az derivasyonda belirsizlik kalibrasyonunun klinik güvenlik için gerekli olduğunu destekler (sınıflandırma ve yaş grubu analizi içermez). — atıf 0 · kaynak: OpenAlex

- Chuan Jun Guo et al. (2017). On Calibration of Modern Neural Networks. arXiv (Cornell University). doi:10.48550/arxiv.1706.04599 Modern derin ağların aşırı özgüvenli olduğunu ve sıcaklık ölçeklemenin basit, etkili bir kalibrasyon yöntemi olduğunu gösterir; ECE ve sıcaklık ölçekleme baseline'ının kaynağı. — atıf 1742 · kaynak: OpenAlex

[6] Anastasios N. Angelopoulos et al. (2021). A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification. arXiv (Cornell University). doi:10.48550/arxiv.2107.07511

Bölünmüş (split) konformal tahmin, APS/RAPS skorları ve sınıf koşullu kapsama için uygulamalı rehber; konformal yöntemlerimizin uygulanma şekli buradan alınır. — atıf 28 · kaynak: OpenAlex